Вносится Президентом

Российской Федерации

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О  требованиях к безопасности гемотрансфузионных растворов,

биокомпонентов и технических средств, используемых в инфузионной терапии

- Требования к безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов

и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии

- (по предложению разработчиков)

Содержание

Глава I. Общие положения

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

Статья 2. Основные понятия

Статья 3. Принципы обеспечения безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии

Статья 4. Цель применения настоящего технического регламента

Статья 5. Законодательство Российской Федерации в области    безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии

Статья 6. Оценка риска воздействия на организм человека и          окружающую среду объектов технического регулирования

Статья 7. Идентификация объектов технического регулирования

Глава II. Безопасность крови и продуктов крови

Статья 8. Общие требования

Статья 9. Отбор и обследование доноров крови

Статья 10. Требования к заготовке крови и получению продуктов крови

Статья 11. Маркировка крови и ее компонентов

Статья 12. Хранение и перевозка крови и ее продуктов

Статья 13. Документация

Глава III. Безопасность кровезамещающих растворов

Статья 14. Требования к безопасности кровезамещающих растворов

Глава IV. Безопасность технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии

Статья 15. Общие требования

Статья 16. Безопасность контейнеров, систем и устройств              однократного применения, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии

Статья 17. Безопасность технических средств, предназначенных для проведения клинических процедур в трансфузионно-инфузионной терапии

Статья 18. Требования к технологическому оборудованию

Глава V. Безопасность работы и охрана здоровья лиц,            контактирующих в процессе работы с кровью и ее продуктами

Статья 19. Требования безопасности к организации и режиму        работы при заготовке крови, получении продуктов крови, их хранении и перевозке

Статья 20. Требования безопасности к организации и режиму       работы при проведении трансфузионно-инфузионной терапии

Статья 21. Охрана здоровья лиц, контактирующих с кровью и ее продуктами в процессе работы

Глава VI. Сбор, временное хранение и обезвреживание отходов

Статья 22. Требования безопасности к организации обращения с   отходами, образующимися в процессе заготовки крови, получения ее продуктов и проведения трансфузионно-инфузионной терапии

Глава VII. Контроль безопасности при выполнении работ с   объектами технического регулирования

Статья 23. Требования к организации и проведению                      производственного контроля

Глава VIII. Оценка соответствия

Статья 24. Формы оценки соответствия

Статья 25. Государственный контроль

Статья 26. Государственная регистрация

Статья 27. Подтверждение соответствия

Статья 28. Испытания (исследования)

Глава IX. Ответственность за нарушение настоящего               Федерального  закона

Статья 29. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона

Глава X. Заключительные и переходные положения

Статья 30. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Статья 31. Приведение законов и иных нормативных правовых      актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Глава I. Общие положения

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон является специальным техническим регламентом, устанавливающим, с учетом степени риска для здоровья населения, минимально необходимые требования к безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии.

2. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в части обеспечения безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, при их производстве, хранении, перевозке, реализации, применении, утилизации и уничтожении.

3. Объектами технического регулирования, в отношении которых настоящим Федеральным законом устанавливаются требования безопасности, являются:

донорская кровь человека и ее компоненты;

препараты из донорской крови человека;

кровезамещающие растворы;

изделия медицинского назначения: приборы, аппараты, инструменты и приспособления, в т.ч. устройства и системы однократного применения, предназначенные для взятия и лечебного применения донорской крови человека, ее компонентов и препаратов, а также кровезамещающих средств при проведении трансфузионно-инфузионной терапии.

4. Требования настоящего Федерального закона не распространяются на диагностические препараты, получаемые из крови.

- Статья 2. Основные понятия

- Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия.

Апирогенность – отсутствие в объекте технического регулирования субстанций, вызывающих у человека нежелательную температурную реакцию.

Асептика – предотвращение попадания потенциальных возбудителей инфекционных болезней на объект, поверхности, ткани, в органы и полости пациента.

Аферез – целевое выделение плазмы или клеток из донорской крови путем ее разделения центрифугированием или фильтрацией с возвратом донору остаточных компонентов крови.

Гемотрансмиссивные инфекции – инфекции, связанные с заражением через кровь и ее продукты.

Группы крови – дифференцирование крови по иммунобиологическим свойствам, основанное на наличии или отсутствии клеточных и плазменных факторов крови, сочетание которых определяет совместимость крови донора и реципиента.

Группа крови АВ0 – дифференцирование крови на группы, основанное на четырех комбинациях антигенов эритроцитов (А и В) и антител (α и β) в сыворотке крови человека.

Донор – здоровый человек, добровольно дающий кровь и ее компоненты для лечебных целей.

Инфузия – введение больному кровезамещающих растворов.

Компоненты крови – составные части крови (эритроциты, лейкоциты, плазма, тромбоциты), полученные с использованием установленной методологии и применяемые в лечебных целях.

Контаминация – загрязнение исходного сырья, материалов, полупродукта или готового продукта посторонними примесями.

Кровезамещающие растворы – водные растворы органических и неорганических веществ, вводимые внутривенно для возмещения дефицита функций крови и коррекции патологических состояний организма человека.

Кровь – цельная кровь человека, полученная от одного донора и подготовленная для трансфузии или переработки.

Лейкофильтрация – удаление лейкоцитов из крови или плазмы с помощью фильтров.

Патогенные биологические агенты – микроорганизмы, способные при попадании (введении) в организм человека вызвать инфекционное состояние (клинически выраженное заболевание или носительство).

Перекрестное загрязнение – загрязнение материалов или продукции другими материалами или продукцией.

Плазма – продукт крови, представляющий собой жидкую часть крови, остающуюся после отделения клеточных компонентов.

Плазмаферез –  процедура афереза, предназначенная для получения жидкой части крови – плазмы.

Препараты крови – лекарственные формы белков плазмы крови, получаемые технологическими методами.

Продукты крови – лечебные средства на основе клеток или белков крови, обладающие направленными терапевтическими свойствами (компоненты и препараты крови).

Резус-принадлежность – дифференцирование крови по наличию (отсутствию) в эритроцитах антигена Rho (D).

Реципиент – человек, которому вводят  кровь или ее продукты в лечебных целях.

Технические средства, используемые в трансфузионно-инфузионной терапии – изделия медицинского назначения: приборы, аппараты, инструменты и приспособления, включая устройства и системы однократного применения, предназначенные для взятия и лечебного применения донорской крови, ее компонентов и препаратов, а также кровезамещающих средств.

Трансфузия – введение больному крови или ее компонентов.

Трансфузионно-инфузионная терапия – введение больному крови, компонентов и препаратов крови, кровезамещающих растворов с лечебной целью.

Цитаферез – процедура афереза, предназначенная для получения клеточных компонентов крови, таких как эритроциты, лейкоциты или тромбоциты.

Статья 3. Принципы обеспечения безопасности крови,

ее продуктов, кровезамещающих растворов и

технических средств, используемых в

трансфузионно-инфузионной терапии

Регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, осуществляется в соответствии с принципами:

обязательности соблюдения требований безопасности юридическими и физическими лицами;

приоритетности требований настоящего технического регламента;

единства требований к крови, ее продуктам, кровезамещающим растворам и техническим средствам, используемым в трансфузионно-инфузионной терапии, произведенным в Российской Федерации и ввозимым из других стран;

гармонизации российских и международных нормативных требований безопасности объектов технического регулирования.

Статья 4. Цель применения настоящего технического регламента

Настоящий технический регламент применяется в целях:

защиты здоровья граждан;

охраны среды обитания человека;

предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

Статья 5. Законодательство Российской Федерации в области

безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих

растворов и технических средств, используемых в

трансфузионно-инфузионной терапии

1. Законодательство Российской Федерации в области безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними законов и иных нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

2. Положения иных нормативных правовых актов Российской Федерации, касающиеся сферы применения настоящего Федерального закона, применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.

Статья 6. Оценка риска воздействия на организм человека и

окружающую среду объектов технического

регулирования

1. Кровь и ее продукты могут оказывать на человека следующие основные виды повреждающего действия:

инфекционные заболевания, обусловленные наличием патогенных биологических агентов;

осложнения, связанные с бактериальным инфицированием крови и ее продуктов;

пирогенные реакции;

иммунологические реакции, связанные с несовместимостью крови донора и реципиента;

осложнения, связанные с разрушением эритроцитов (вследствие нарушения температурного режима или сроков хранения).

2. Кровезамещающие растворы могут оказывать на человека следующие виды повреждающего действия:

инфекционные заболевания, обусловленные наличием патогенных биологических агентов;

токсическое, пирогенное, аллергическое действие.

3. Технические средства, используемые в трансфузионно-инфузионной терапии, могут оказывать на человека следующие виды повреждающего действия:

инфекционные заболевания, обусловленные наличием патогенных биологических агентов;

токсическое, пирогенное действие.

4. Оценка риска воздействия на организм человека крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, осуществляется при разработке новой продукции и технологии ее производства и включает следующие обязательные этапы:

идентификацию опасности (определение источников, видов, показателей и критериев опасности, включая возможные неблагоприятные эффекты в организме, которые могут быть вызваны воздействием вредного фактора и обусловлены его неотъемлемыми свойствами);

оценку зависимости «экспозиция-ответ» (определение количественной оценки связи между дозой или концентрацией вредного фактора и реакцией организма на воздействие вредного фактора);

характеристику риска – завершающий этап процесса оценки риска (качественное и количественное определение вероятности возникновения неблагоприятных эффектов воздействия вредного фактора, а также сравнительная оценка рисков для населения).

5. Информация о риске здоровью населения должна быть доступной для всех граждан, подвергающихся манипуляциям или иным контактам с объектами технического регулирования, и предоставляется субъектами хозяйственной деятельности в обязательном порядке по запросам юридических и физических лиц, а также при подтверждении соответствия, этикетировании продукции, других способах оценки соответствия.

6. Правила и методы анализа риска воздействия на организм человека крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, разрабатывают организации и (или) эксперты, аккредитованные в установленном порядке, по государственному заказу Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, в течение двенадцати месяцев со дня официального опубликования настоящего технического регламента и утверждает Правительство Российской Федерации.

Статья 7. Идентификация объектов технического регулирования

1. Безопасность продукции на всех этапах жизненного цикла подтверждается:

идентификацией объектов технического регулирования;

идентификацией опасности объектов технического регулирования.

2. Идентификация объектов технического регулирования осуществляется в соответствии с классификатором. Классификатор должен предусматривать две группы реквизитов:

идентификационные (собственное наименование объекта технического регулирования, его идентификационный код);

свойства, либо перечень свойств (физические, химические и биологические), к которым устанавливаются требования и методы их измерения.

3. Идентификация опасности должна предусматривать систематизацию опасных факторов (виды, показатели и критерии опасности) и связанных с ними рисков.

4. Классификатор идентификации объектов технического регулирования и правила идентификации их опасности разрабатывают организации и (или) эксперты, аккредитованные в установленном порядке, в течение двенадцати месяцев со дня официального опубликования настоящего технического регламента и утверждает Правительство Российской Федерации.

5. Идентификации препаратов крови и кровезамещающих растворов осуществляется в соответствии с правилами, установленными для идентификации лекарственных средств.

6. Идентификация технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, осуществляется в соответствии с правилами, установленными для идентификации изделий медицинского назначения.

#### Глава II. Безопасность крови и продуктов крови

Статья 8. Общие требования

1. Критериями безопасности крови и ее компонентов являются:

правильная идентификация групповой принадлежности (группы крови АВ0), резус-принадлежности;

отсутствие патогенных биологических агентов.

2. Требования безопасности к препаратам крови должны соответствовать требованиям безопасности к лекарственным средствам и включать следующие требования:

отсутствие патогенных биологических агентов;

апирогенность;

отсутствие механических включений и посторонних примесей.

Статья 9. Отбор и обследование доноров крови

1. Кровь и ее компоненты, используемые для непосредственного введения человеку, а также как сырье для производства препаратов, должны быть получены только от здоровых лиц на основании результатов их медицинского обследования. Обследование донора должно быть выполнено до кроводачи. Результаты обследования должны быть документированы.

2. Решение о допуске к даче крови принимают с учетом:

состояния здоровья и  результатов обследования  донора;

медицинских показаний к  постоянному или временному отстранению от донорства крови и ее компонентов;

информации, в том числе полученной от донора, включающей сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях и возможных контактах с инфекционными больными, вакцинации, хирургических или инструментальных вмешательствах, пребывании на территориях, неблагополучных по инфекционным заболеваниям.

3. Личность каждого донора устанавливают и проверяют во время медицинского обследования и непосредственно перед взятием крови.

4. Порядок и объем обследования доноров, перечень медицинских показаний к  постоянному или временному отстранению от донорства крови и ее компонентов разрабатывает Федеральный органом исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и утверждает Правительство Российской Федерации.

Статья 10. Требования к заготовке крови и получению продуктов

крови

1. В организации, осуществляющей заготовку донорской крови и получение продуктов крови, должна быть организована система регистрации, обеспечивающая прослеживаемость крови и ее продуктов от донора до реципиента. Регистрационные данные должны удостоверяться подписью исполнителя и лица, ответственного за конкретный этап процесса.

2. Взятие крови проводят после дезинфекции кожи донора в месте венепункции.

3. Емкость для крови и системы для плазма- и цитафереза  осматривают до использования в целях выявления повреждений.

4. Индивидуальный номер донора и номера, указанные на этикетке емкости с кровью или ее компонентами, образце для исследования (тестирования), должны быть идентичными и перепроверяться (сличаться) ответственными лицами на каждом этапе заготовки крови и получения ее компонентов.

5. Для заготовки крови и получения ее компонентов используют технические средства, соответствующие требованиям, изложенным в  главе IV настоящего Федерального закона.

6. При нарушении герметичности стерильной системы, используемой для получения крови и ее компонентов, процесс должен быть остановлен, а система с содержимым должна быть подвергнута дезинфекции и уничтожают с обязательной регистрацией этой процедуры.

7. Кровь и ее компоненты, полученные в результате каждой кроводачи, должны быть исследованы с целью определения групповой и резус-принадлежности, выявления сифилиса, вирусных гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции.

8. Для выявления в крови и компонентах крови патогенных  биологических агентов могут быть использованы молекулярно-генетические методы, в том числе основанные на технологии амплификации нуклеиновых кислот, утвержденные и аттестованные в установленном порядке.

9. Исследования крови, ее компонентов и выполнение операций по заготовке крови и получению ее компонентов должны проводиться в раздельных помещениях.

10. Реактивы, оборудование и оснащение, используемые для тестирования крови и ее компонентов, должны быть разрешены к применению в установленном законодательством порядке.

11. В процессе заготовки донорской крови и получения компонентов крови должны быть предусмотрены операции, направленные на освобождение крови и ее компонентов  от лейкоцитов путем их удаления гравитационными или фильтрационными методами в целях снижения опасности трансмиссии вирусов и вероятности иммунодепрессивных состояний.

12. Не соответствующие требованиям безопасности или  неиспользованные кровь и компоненты крови, должны быть изолированы, подвергнуты дезинфекции и уничтожены с обязательной регистрацией этой процедуры.

13. Допускается передача крови и ее компонентов, не соответствующих требованиям безопасности или неиспользованных, только разработчикам (научно-исследовательским организациям соответствующего профиля) и (или) предприятиям-производителям препаратов для инвитро-диагностики, имеющим лицензию на их производство и на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, с соблюдением порядка и правил обращения с потенциально инфицированными материалами.

14. Результаты испытаний исходной крови (плазмы), проведенных организацией, заготовившей кровь (плазму), должны быть документально оформлены и переданы организации, осуществляющей переработку крови (плазмы).

15. Организация, заготавливающая кровь (плазму), и организация, осуществляющая переработку крови (плазмы), должны проинформировать друг друга в случаях:

выявления у донора гемотрансмиссивных инфекций, вызванных известными на момент заготовки крови патогенными биологическими агентами;

получения положительного результата исследования крови на наличие патогенных биологических агентов при наличии отрицательных результатов, предшествующих сдаче крови или процедуре афереза;

выявления нарушений процедуры исследования крови на наличие вирусов;

обнаружения у реципиента инфекционного заболевания, источником которого был или мог быть донор.

При получении информации необходимо:

провести анализ предыдущих случаев дачи крови (плазмы) за период не менее 6 месяцев, предшествующих последней даче крови с негативными результатами теста;

повторно проанализировать документацию;

оценить необходимость отзыва изготовленных компонентов крови и (или) ее продуктов, принимая во внимание вид заболевания, интервал времени между дачей и тестированием крови, характеристику продукта.

Плазму крови, объединенную в технологическую загрузку для получения препаратов, необходимо исследовать на наличие антител к возбудителям сифилиса, вирусного гепатита С, ВИЧ-инфекции, а также антигенов возбудителей вирусного гепатита В и ВИЧ-инфекции. Используемые для исследования методы должны быть  аттестованы и разрешены к применению в установленном порядке.

При положительных результатах исследования плазма не может быть использована для приготовления препаратов и должна быть подвергнута дезинфекции и уничтожена.

16. В процессе получения препаратов из плазмы крови должны быть предусмотрены операции по инактивации и удалению вирусов. Порядок по инактивации и удалению вирусов определяет Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

17. Следует четко разграничивать промежуточный или конечный продукты, прошедшие операции по инактивации или удалению вирусов, от материалов, не подвергнутых такой обработке.

18. Во избежание перекрестного загрязнения вирусами помещения и оборудование, используемые для получения препаратов до и после инактивации или удаления вирусов, должны быть разделены и изолированы друг от друга.

19. Технологическое и вспомогательное оборудование и устройства для перемещения технологических жидкостей после завершения цикла переработки плазмы на препараты подвергают дезинфекции и стерилизации.

20. Организация, заготавливающая плазму для получения препаратов, обязано сохранять индивидуальные образцы исходной плазмы для проведения, в случае необходимости, ретроспективного анализа в количестве, достаточном для проведения полноценного исследования.

21. Образцы каждой загрузки плазмы хранят в замороженном виде не менее одного года после окончания срока годности продукта, имеющего наиболее продолжительный срок хранения.

22. Кровь (плазма), продукты, образующиеся в процессе их переработки, и готовые препараты, контаминированные микроорганизмами, подлежат отбраковке, дезинфекции и уничтожению с обязательной регистрацией этой процедуры.

23. Технологическое оборудование и оснащение, в том числе фильтрующие материалы, пипетки, мерные емкости, химическая посуда, имевшие контакт с биологическими агентами, а также смывные воды после обработки оборудования и трубопроводов подвергают дезинфекции.

Статья 11. Маркировка крови и ее компонентов

1. Каждая порция крови (компонента крови) должна иметь четкую маркировку. Маркировка должна быть выполнена в виде специальных этикеток.

2. На этикетку должны быть нанесены следующие сведения:

официальное наименование;

идентификационный номер порции крови (компонента крови), соответствующий идентификационному номеру донора;

наименование и адрес организации, ответственной за заготовку крови (компонента крови);

группа крови АВ0;

резус-принадлежность;

масса или объем крови (компонента крови) или количество клеток в компоненте;

температура хранения;

наименование, состав и объем антикоагулянта;

дата заготовки и (или) разделения крови.

Статья 12. Хранение и перевозка крови и ее продуктов

1. Хранение крови и компонентов крови различных наименований должно быть раздельным.

2. Хранение и перевозку крови и ее продуктов необходимо осуществлять при регламентируемой и контролируемой температуре и необходимой защите от механических повреждений.

Статья 13. Документация

1. Документация организаций, осуществляющих заготовку донорской крови и получение ее продуктов, должна храниться в течение 30 лет.

2. Порядок заготовки донорской крови и получения  ее продуктов, методы, методики и инструкции, необходимые для обеспечения требований к безопасности крови и ее продуктов, выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, определяет Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Глава III. Безопасность кровезамещающих

растворов

Статья 14. Требования к безопасности кровезамещающих

растворов

1. Требования к безопасности кровезамещающих растворов должны соответствовать требованиям к безопасности лекарственных средств.

2. Критериями безопасности кровезамещающих растворов являются:

стерильность;

апирогенность;

атоксичность;

соответствие содержания регламентированных веществ;

кислотно-щелочной баланс;

отсутствие механических включений и посторонних примесей.

3. Требования к безопасности кровезамещающих растворов должны обеспечивать максимальное снижение риска загрязнения их микроорганизмами, пирогенами, нерегламентированными примесями и посторонними частицами, а также защиту персонала, населения и окружающей среды от неблагоприятных факторов воздействия.

4. Порядок производства, хранения, перевозки, реализации, применения, утилизации и уничтожения кровезамещающих растворов определяет Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Глава IV. Безопасность технических средств,

используемых в трансфузионно-

инфузионной терапии

Статья 15. Общие требования

1. Электрические технические средства, используемые в трансфузионно-инфузионной терапии, должны соответствовать требованиям электробезопасности.

2. Металлические части технических средств должны быть изготовлены из устойчивых к коррозии металлов или защищены от коррозии защитным покрытием.

3. Технические средства, используемые в трансфузионно-инфузионной терапии, должны быть устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

4. В эксплуатационной документации на технические средства должны быть указаны возможные виды опасности, требования и средства для обеспечения безопасности при их эксплуатации.

5. Порядок производства, хранения, перевозки, реализации, применения, утилизации и уничтожения технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, определяет Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Статья 16. Безопасность контейнеров, систем и устройств                                                                                                                                                                 однократного применения, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии

1. Для заготовки, получения, хранения, перевозки и применения крови, ее продуктов и кровезамещающих растворов допускается использование контейнеров, соединительных (проводящих) магистралей (систем) и устройств только однократного применения.

2. Материалы, используемые при производстве контейнеров для крови, ее продуктов и кровезамещающих растворов, а также систем и устройств для их введения, не должны оказывать влияния на продукцию, в результате которого она приобретает свойства, представляющие опасность для здоровья человека, и должны быть разрешены к применению.

3. Контейнеры, системы и устройства однократного применения должны быть стерильны, апирогенны и нетоксичны в течение всего срока годности.

Контейнеры для крови и ее компонентов однократного применения должны обеспечивать возможность работы без нарушения замкнутой герметичной системы при центрифугировании, позволять подсоединять устройства, гарантирующие сохранение стерильности крови и ее компонентов, а также обеспечивать функциональную совместимость с устройством для переливания крови и ее компонентов из контейнера.

4. Прочность материалов контейнеров однократного применения, соединительных швов, применяемых элементов и узлов должна обеспечивать целостность их конструкции.

5. Маркировка объема шприца инъекционного однократного применения и положений поршня должна соответствовать его объему. Плотность контакта между иглой и корпусом шприца инъекционного однократного применения должна исключать попадание воздуха в иглу во время инъекции.

6. Устройства однократного применения должны снабжаться специальными фильтрами для удаления лейкоцитов, микроагрегатов и сгустков из донорской крови и ее компонентов.

7. Трубка и капельница устройств однократного применения для проведения трансфузионно-инфузионной терапии должны быть изготовлены из материалов, позволяющих видеть невооруженным глазом пузырьки воздуха и уровень жидкости.

8. Контейнеры, системы и устройства однократного применения должны быть этикетированы. Маркировка потребительской тары контейнеров для крови и ее компонентов, а также систем и устройств однократного применения должна быть устойчива к воздействию внешних факторов в процессе стерилизации, хранения, перевозки, реализации и применения.

9. Контейнеры, системы и устройства однократного применения при утилизации должны обеспечивать спекание изделий при температуре от 110 до 300 градусов Цельсия.

Статья 17. Безопасность технических средств, предназначенных для проведения клинических процедур в трансфузионно-инфузионной терапии

1. Устройства и процедуры для проведения автоматического афереза должны отвечать следующим основным требованиям:

экстракорпоральный объем крови донора (или больного) при проведении процедур афереза не должен превышать 5% объема циркулирующей крови;

общий объем извлекаемых (удаляемых) компонентов от одного донора (больного) при однократной процедуре афереза не должен превышать 830 мл (без учета объема антикоагулянта);

устройство должно предусматривать введение донору (пациенту) плазмозамещающего раствора;

устройство должно иметь встроенную систему контроля давления и тока крови донора (пациента).

2. Система для реинфузии аутологичной крови должна обеспечивать:

микроагрегатную фильтрацию собранной крови;

защиту реинфузируемой среды от чрезмерного свободного гемоглобина;

защиту пациента от чрезмерного гемолиза;

проведение обработки узлов с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- Шприцевой насос должен обеспечивать:

ограничение скорости потока свыше 1200,0 мл/ч;

наличие систем индикации параметров и подачи сигнала тревоги при закупорке, разъединении муфты и поршня шприца, завершении опорожнения и других экстремальных ситуациях;

защиту от разбрызгивания.

Статья 18.  Требования к технологическому оборудованию

1. Центрифуга рефрижераторная для разделения крови  и биопрепаратов должна отвечать следующим требованиям:

обеспечивать устойчивое поддержание заданной температуры в рабочей камере;

обеспечивать эффективную защиту  персонала и окружающей среды от механических воздействий, включая автоматическую блокировку крышки при вращении ротора и автоматическое выключение аппарата при дисбалансе ротора.

2. Быстрый замораживатель плазмы должен:

иметь наглядную систему индикации значения температуры в рабочей камере;

обеспечивать надежную защиту персонала от термических воздействий низкотемпературных поверхностей и узлов.

3. Медицинский морозильник  электрический должен отвечать следующим требованиям:

надёжно  обеспечивать  поддержание заданного температурного режима  по  всему объёму рабочей камеры  как  при  ее частичной, так и при полной  загрузке биопродуктами;

иметь внутренние отсеки (полки) для раздельного хранения биопродуктов, относящихся к разным группам;

иметь приспособления для запирания и опечатывания двери;

иметь устройства индикации значения температуры в рабочей камере и документированной долговременной (не менее 48 часов) записи изменений температуры;

иметь систему подачи аварийного  (звукового и светового) сигнала при отклонении температуры от заданного значения;

иметь резервную систему  поддержания заданного температурного режима в рабочей камере при  аварийном отключении электропитания в течение периода времени не менее 24 часов.

4. Криогенная   установка для хранения клеток крови должна соответствовать следующим требованиям безопасности:

обеспечивать надежное поддержание заданной сверхнизкой температуры  в рабочей камере;

иметь предохранительные клапаны и обеспечивать надежную герметичность рабочих камер;

обеспечивать надежную защиту персонала от  термического воздействия;

должна быть оснащена датчиками и индикаторами контроля состояния воздушной среды в помещении.

5. Термоконтейнер переносной  должен:

обеспечивать поддержание во внутреннем пространстве температуры, не выше заданного значения в течение периода времени перевозки биологических продуктов, но не менее, чем в течение 8 часов;

иметь  встроенные  (или  вкладываемые внутрь) устройства пороговой регистрации изменения температуры;

иметь приспособления для опечатывания крышки термоконтейнера;

иметь надежную систему фиксирующих элементов, не допускающих случайное открывание крышки термоконтейнера при перевозке.

6. Встряхиватель (перемешиватель) тромбоцитной массы должен обеспечивать:

непрерывный режим работы изделия с заданной частотой и амплитудой возвратно-поступательных движений рабочей платформы;

защиту персонала от механических травм при движениях платформы;

наличие сигнализации о несанкционированной остановке движения платформы.

7. Устройство для соединения (сваривания) полимерных магистралей (трубок) должно обеспечивать:

герметичность и стерильность шва соединенных магистралей;

варьирование временем сварки в зависимости от диаметра и толщины стенок полимерных трубок;

прочность шва, исключающую нарушение целостности соединения при технологических манипуляциях.

Глава V. Безопасность работы и охрана здоровья

лиц, контактирующих в процессе

работы с кровью и ее продуктами

Статья 19. Требования безопасности к организации и режиму

работы при заготовке крови, получении продуктов

крови, их хранении и перевозке

- Структурные подразделения, предназначенные для заготовки донорской крови и получения ее продуктов, должны размещаться в отдельных, специально предназначенных для этого зданиях (помещениях).

- Поточность операций, размер, планировка, эксплуатация, вентиляция помещений, используемых для заготовки крови и получения ее продуктов, должны обеспечивать безопасность продукции и выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

- Планировочные решения рабочих зон на этапах получения продуктов крови должны обеспечивать рациональное размещение оборудования и материалов, сводить к минимуму риск перекрестного загрязнения продукции.

- Освещение, температурный режим и влажность должны соответствовать назначению помещения и не оказывать прямого или косвенного отрицательного влияния на проведение заготовки крови, получение продуктов крови, деятельность персонала и работу оборудования.

- Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать оптимальные условия микроклимата и бактериологической обсемененности воздушной среды производственных помещений, в том числе боксов.

- Внутренние поверхности производственных помещений (стены, пол и потолок) должны быть гладкими, не иметь открытых соединений и трещин, не выделять частиц пыли и должны обеспечивать возможность беспрепятственной и эффективной уборки и дезинфекции.

- Рабочие поверхности должны быть покрыты неабсорбирующими материалами, не накапливать микроорганизмы и ежедневно обрабатываться дезинфицирующими средствами.

- Конструкция производственного оборудования должна обеспечивать возможность и удобство его санитарной обработки.

- Инвентарь и материалы для проведения уборки производственных помещений не должны быть источниками загрязнения.

Статья 20. Требования безопасности к организации и режиму

работы при проведении трансфузионно-

инфузионной терапии

- Размещение, устройство, оборудование и эксплуатация объектов и помещений для проведения трансфузионно-инфузионной терапии должны гарантировать безопасность осуществления манипуляций для пациентов и персонала и обеспечивать выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

- Требования, предъявляемые к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации объектов и помещений для проведения трансфузионно-инфузионной терапии, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к процедурным (перевязочным) кабинетам лечебно-профилактических учреждений. В случае неотложных показаний трансфузионно-инфузионную терапию допускается проводить в условиях больничных палат, специализированного санитарного транспорта.

- Помещения для проведения трансфузионно-инфузионной терапии должны быть оснащены технологическим оборудованием, инвентарем, расходными материалами и дезинфицирующими средствами, достаточными для выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий и обеспечения сбора, обеззараживания и удаления отходов.

- В случае экстренных (жизненных) показаний к проведению трансфузионно-инфузионной терапии (в том числе чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени) требования к помещениям и условиям, при которых они должны быть проведены, определяет ответственный медицинский персонал.

Статья 21. Охрана здоровья лиц, контактирующих с кровью и ее

продуктами в процессе работы

1. Заготовку крови и получение ее продуктов осуществляет профессионально подготовленный персонал.

2. Производственные задачи, права и обязанности, область ответственности персонала, должны быть изложены в должностной инструкции.

3. В целях обеспечения безопасности и охраны здоровья персонала в организациях проводят:

плановую специальную подготовку персонала и ежегодный инструктаж с последующим контролем правильности выполнения операций и процедур;

обучение вновь принятого на работу персонала правилам техники безопасности до начала работы и дополнительную подготовку при перемещении или временном назначении персонала на другой участок работы.

4. Персонал должен проходить обязательный предварительный при поступлении на работу и периодический медицинский осмотр у терапевта, дерматолога, отоларинголога и обследование в целях исключения:

туберкулеза – крупнокадровая флюорография грудной клетки (в дальнейшем один раз в год);

сифилиса (в дальнейшем один раз в год);

гепатита В (в дальнейшем один раз в год);

гепатита С (в дальнейшем один раз в год);

ВИЧ-инфекции (в дальнейшем один раз в год).

При выявлении положительных результатов обследования вопрос о трудоустройстве решается в соответствии с действующим законодательством.

5. Обследование персонала проводят также по эпидемическим показаниям. В зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе перечень и кратность исследований могут быть расширены.

6. В каждой организации следует архивировать результаты проводимых обследований персонала.

7. Все лица, имеющие в процессе профессиональной деятельности контакт с кровью, должны быть вакцинированы против гепатита В.

8. Персонал должен быть обеспечен специальной защитной одеждой и защитными средствами. В организации должна быть организована стирка или уничтожение защитной одежды. Стирка защитной одежды в домашних условиях не допускается.

9. При работе с кровью персонал должен надевать поверх рабочей одежды закрытые лабораторные халаты с длинными рукавами или высокие передники. При процедурах, связанных с возможным контактом с кровью, при обработке использованных инструментов и загрязненной одежды, при работе с медицинскими отходами необходимо использовать перчатки. Обязательна немедленная смена перчаток после их разрыва, прокола или загрязнения.

10. При наличии риска разбрызгивания крови персонал должен использовать  защитные очки, маски и (или) щитки для лица. Защитные средства должны регулярно подвергаться дезинфекции.

11. Для предотвращения контактного инфицирования крови при ее заготовке медицинский персонал должен соблюдать требования асептики и антисептики.

12. Каждое структурное подразделение организаций, связанных с заготовкой крови, получением ее продуктов, хранением и применением их, должно быть обеспечено аптечками для оказания неотложной медицинской помощи, в том числе на случай травмирования кожи и слизистых оболочек медицинским инструментарием.

13. В каждой организации (структурном подразделении организации), персонал которой осуществляет работу с кровью или продуктами крови, необходимо иметь в наличии комплект оснащения, достаточного для осуществления мероприятий по ликвидации последствий  чрезвычайной (аварийной) ситуации, связанной с проливанием (разбрызгиванием) крови или продуктов.  Комплект оснащения должен быть снабжен письменной инструкцией по использованию. Ответственность за содержание комплекта оснащения и проведение комплекса мероприятий для ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возлагается на руководителя организации.

14. Все случаи чрезвычайных (аварийных) ситуаций при работе с кровью и ее продуктами фиксируются  в специальном журнале и анализируются.

15. В ситуациях, связанных с реальной опасностью заражения гемотрансмиссивными инфекциями, показана экстренная профилактика (превентивное лечение) химиопрепаратами, иммунобиологическими препаратами или антибиотиками. Экстренную профилактику проводят в первые 24 часа после предполагаемого заражения. Ответственность за своевременность и полноту проведения экстренной профилактики лицам, подвергшимся риску инфицирования возбудителями гемотрансмиссивных инфекций при осуществлении работы с кровью или ее продуктами, возлагается на руководителя организации.

16. Все случаи производственного травматизма регистрируют в журнале учета производственного травматизма с указанием проведенных мероприятий, который хранят в организации в течение 30 лет.

17. Обо всех внештатных, аварийных ситуациях, травмах немедленно сообщают руководителю организации, который информирует  территориальные органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (контроль). Продолжительность наблюдения, объем лабораторного обследования, необходимость вакцинации и экстренной профилактики определяет врач-эпидемиолог.

Глава VI. Сбор, временное хранение и

обезвреживание отходов

Статья 22. Требования безопасности к организации обращения с

отходами, образующимися в процессе заготовки

крови, получения ее продуктов и проведения

трансфузионно-инфузионной терапии

1. В организации, осуществляющей заготовку донорской крови и получение продуктов крови, проведения трансфузионно-инфузионной должна быть организована эпидемиологически и экологически безопасная система сбора, временного хранения и обезвреживания отходов.

2. Технологическое оборудование, инвентарь и одноразовая тара для сбора, обеззараживания, временного хранения и перевозки отходов на этапах заготовки крови, получения ее продуктов, проведения трансфузионно-инфузионной терапии должны отвечать техническим требованиям к данной продукции и иметь регистрационные удостоверения, разрешающие применение их в медицинской практике.

3. К сбору, временному хранению и обезвреживанию отходов, не имеющих контакта с кровью и ее продуктами и не контаминированных возбудителями инфекционных болезней, предъявляют требования, аналогичные требованиям к обращению с твердыми бытовыми отходами.

4. Обращение с остатками крови и ее компонентов, отходами, контаминированными кровью, ее компонентами и возбудителями инфекционных болезней должно включать:

обязательную дезинфекцию в месте их первичного образования;

сбор и герметичную упаковку в одноразовую специальную тару;

безопасную для человека и окружающей среды перевозку отходов к месту окончательного обезвреживания;

термическое обезвреживание.

5. Химическое сырье и реагенты, не подлежащие дальнейшему использованию, должны быть собраны в специальную одноразовую тару. Заполненные емкости должны быть загерметизированы и храниться в специально отведенных вспомогательных помещениях, а затем должны быть обезврежены в специализированных организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

6. К сбору, упаковке, временному хранению и перевозке отходов, образующихся в процессе заготовки крови, получения ее продуктов, производства кровезамещающих растворов и проведения трансфузионно-инфузионной терапии, могут быть допущены лица, прошедшие предварительное обучение и владеющие безопасной техникой выполнения этих работ.

7. Порядок сбора, упаковки, хранения и перевозки отходов, образующихся в процессе заготовки крови, получения ее продуктов, производства кровезамещающих растворов и проведения трансфузионно-инфузионной терапии, определяет Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Глава VII. Контроль безопасности при

выполнении работ с объектами

технического регулирования

Статья 23. Требования к организации и проведению

производственного контроля

1. В целях обеспечения безопасности крови и ее компонентов, препаратов крови, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, юридические лица обязаны осуществлять производственный контроль.

2. Юридические лица должны определить и документировать политику и процедуры по обеспечению безопасности крови и ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии.

3. Юридические лица должны назначить лиц, ответственных за организацию и проведение контроля. Все операции по контролю должен выполнять квалифицированный персонал.

4. Юридические лица, осуществляющие заготовку крови и получение ее компонентов, должны назначить лиц, ответственных за каждый этап заготовки, обработки, хранения и распределения крови и ее компонентов.

5. Объектами контроля при заготовке крови и получении ее компонентов являются продукция на всех этапах ее жизненного цикла, технологические процессы заготовки крови и получения ее компонентов, помещения, технические средства и оборудование, рабочие места, отходы.

6. Подтверждение безопасности крови и ее компонентов отражают путем обязательного нанесения на этикетку каждой порции крови или ее компонентов наименование юридического лица, надписи «Безопасно» и подписи ответственного лица.

7. Объектами производственного контроля безопасности препаратов крови, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, являются: продукция на всех этапах ее жизненного цикла, производственные помещения, оборудование и другие технические средства, используемые для производства, хранения, перевозки и реализации продукции, технологические процессы, рабочие места, отходы производства и потребления.

8. Производственный контроль должен включать:

контроль наличия и исполнения технических регламентов и других нормативных документов, определяющих требования безопасности и методы контроля;

контроль наличия на рабочих местах нормативно-методических документов (методов, правил, инструкций), обеспечивающих безопасность и правильности их выполнения;

организацию медицинских осмотров и гигиенической подготовки персонала;

организацию переподготовки или повышения квалификации персонала, аттестации должностных лиц и персонала по вопросам обеспечения безопасности;

проведение необходимых испытаний (лабораторных исследований);

контроль сырья и готовой продукции, процессов производства, хранения, перевозки, реализации, применения и утилизации;

контроль наличия необходимых документов по результатам соответствующих форм оценки соответствия;

ведение регистрационных записей, обеспечивающих прослеживаемость регистрируемой информации и контролируемых объектов; обеспечение сохранности записей и исключения несанкционированного доступа;

ведение установленных законодательством учета и отчетности по вопросам обеспечения безопасности;

своевременное информирование потребителей, Федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять государственный контроль (надзор) в сфере здравоохранения и государственный санитарно-эпидемиологического надзор, других заинтересованных организаций в случае возникновения угрозы безопасности человека.

9. Производственный контроль осуществляют в соответствии с программой. Разработанную программу производственного контроля согласовывают с органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

10. Номенклатуру, объем и периодичность испытаний (лабораторных исследований) по оценке безопасности устанавливают юридические лица, осуществляющие заготовку крови и получение ее компонентов,  с учетом стабильности санитарно-эпидемиологической характеристики контролируемых объектов и процессов, наличия вредных факторов, степени влияния их на здоровье человека. Испытания проводятся юридическим лицом в аккредитованной лаборатории самостоятельно или с привлечением аккредитованной лаборатории другой организации.

11. Юридические лица представляют информацию о результатах контроля органам, выполняющим функции государственного контроля (надзора), по их запросам.

12. При выявлении несоответствия требованиям безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, нарушений процессов заготовки крови и получения ее продуктов, производства кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, юридические лица должны принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:

приостановить либо прекратить деятельность или работу отдельных подразделений, участков, выполнение отдельных видов работ, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта;

прекратить использование, выпуск и снять с реализации продукцию, не соответствующую установленным требованиям безопасности и представляющую опасность для человека, принять меры по утилизации (использованию) такой продукции в целях, исключающих причинение вреда человеку, или по ее уничтожению;

информировать органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (контроль), о мерах, принятых по устранению нарушений;

принять другие меры, предусмотренные законодательством.

Глава VIII. Оценка соответствия

Статья 24. Формы оценки соответствия

Оценка соответствия требованиям безопасности объектов технического регулирования, указанных в статье 1 настоящего технического регламента, при их производстве (заготовке), применении (эксплуатации), хранении, перевозке, реализации, применении, утилизации  и уничтожении осуществляется в формах:

государственного контроля;

государственной регистрации;

подтверждения соответствия;

испытаний (исследований).

Статья 25. Государственный контроль

1. Государственному контролю соблюдения требований настоящего технического регламента подлежат все объекты технического регулирования, указанные в статье 1 настоящего технического регламента, при их производстве, применении (эксплуатации), хранении, перевозке, реализации, утилизации и уничтожении.

2. Государственный контроль соблюдения требований по безопасности указанных объектов осуществляется федеральными органами исполнительной власти в установленной сфере деятельности, в порядке, установленном законодательством.

Статья 26. Государственная регистрация

1. Государственной регистрации подлежат:

новые  препараты крови и кровезамещающие растворы;

ранее зарегистрированные препараты крови и кровезамещающие растворы, производимые в других лекарственных формах, а также сырье и материалы, входящие в состав кровезамещающих растворов, материалы, используемые для изготовления первичной упаковки;

новые  технические средства, используемые для проведения трансфузионно-инфузионной терапии.

Государственная регистрации указанных объектов проводится на этапе подготовки их к производству, а впервые ввозимые – до их ввоза на территорию Российской Федерации.

2. Подлежащие государственной регистрации объекты допускаются к производству, применению (эксплуатации), хранению, перевозке, реализации и применению после их государственной регистрации.

3. Государственную регистрацию и ведение государственного реестра препаратов крови, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, осуществляет Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять государственный контроль (надзор) в сфере здравоохранения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 27. Подтверждение соответствия

1. Кровь и компоненты крови подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям безопасности в форме декларирования соответствия.

2. Для декларирования соответствия крови и компонентов крови требованиям безопасности применяют схему декларирования соответствия, предусматривающую приведение заявителем собственных доказательств соответствия в техническом файле и принятие заявителем декларации о соответствии.

3. Препараты крови, кровезамещающие растворы и технические средства, используемые в трансфузионно-инфузионной терапии, подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям безопасности в форме обязательной сертификации.

4. Для сертификации препаратов крови, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, применяют схемы сертификации, предусматривающие испытания типовых образцов объекта в аккредитованной лаборатории третьей стороны, сертификацию системы качества на стадиях производства (или стадиях проектирования и производства) и последующий инспекционный контроль.

5. При сертификации системы качества производства объектов в программу проверки включают контроль системы управления производством объектов и соблюдения технических требований производства, обеспечивающих стабильное выполнение требований безопасности объектов.

6. Декларирование соответствия и обязательная сертификация осуществляется в порядке, определенном в главе IV Федерального закона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 84-ФЗ.

Статья 28. Испытания (исследования)

1. Испытания (исследования) объектов технического регулирования настоящего Федерального закона осуществляют в целях экспериментального определения характеристик объектов в рамках проведения контроля и оценки соответствия.

2. Объем испытаний (исследований) и применяемые методы должны соответствовать программам проведения контроля и оценки соответствия. Применяемые методы испытаний (исследований) должны быть достоверны и достаточны для определения соответствующих характеристик. Применяемые методы испытаний (исследований) разрабатывает Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения, и утверждает Правительство Российской Федерации.

3. Используемые для проведения испытаний (исследований) испытательное оборудование, средства измерений и компьютерная техника должны обеспечить определение характеристик объекта с требуемой точностью и достоверностью.

4. Испытания (исследования) по определению характеристик объектов для целей, указанных в главах VII и VIII настоящего технического регламента, следует проводить в лабораториях, компетентность которых в конкретной области деятельности официально признана в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Результаты испытаний (исследований) следует оформлять документально в виде протоколов или отчетов об испытаниях (исследованиях), которые должны содержать следующую информацию:

наименование документа;

регистрационный (идентификационный) номер документа;

наименование и адрес лаборатории;

наименование объекта испытания (исследования);

наименование и адрес изготовителя объекта (заказчика испытаний);

дату проведения испытаний (исследований);

метод (методику) испытаний (исследований);

план отбора образцов (при необходимости);

результаты испытаний (исследований);

выводы и заключение;

имя, должность и подпись лица (лиц), ответственных за результаты и выводы.

Глава 9 . Ответственность за нарушение

настоящего Федерального закона

Статья 29. Ответственность за нарушение настоящего

Федерального закона

1. За нарушение настоящего Федерального закона устанавливается ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина в результате заготовки, получения (производства), хранения, перевозки, реализации и применения крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, сбора, обезвреживания и утилизации отходов, подлежит возмещению юридическим лицом, причинившим вред, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 10. Заключительные и переходные

положения

Статья 30. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

Статья 31. Приведение законов и иных нормативных правовых

актов в соответствие с настоящим Федеральным

законом

Другие законы и иные нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, подлежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.

Президент

Российской Федерации