Вносится  Правительством

Российской Федерации

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О безопасности микробиологических и биотехнологических производств и их продукции»

Технический регламент

# Содержание технического регламента

«О безопасности микробиологических и биотехнологических

производств и их продукции».

| Статья 1. Статья 2. Статья 3. Статья 4. Статья 5. Глава 1. Статья 6. Статья 7. Статья 8. Статья 9. Статья 10. Статья 11. Статья 12. Статья 13. Глава 2. Статья 14. Статья 15. Статья 16. Статья 17. Статья 18. Статья 19. Статья 20. Статья 21. Глава 3. Статья 22. Статья 23. Статья 24. Статья 25. Статья 26. Глава 4. Статья 27. Статья 28. Статья 29. Статья 30. Статья 31. Статья 32. Глава 5. Статья 33. Статья 34. Статья 35. Статья 36. Глава 6. | Раздел 1. Общие положения. Цель закона. Область применения. Основные понятия. Законодательство Российской Федерации в области действия данного технического регламента. Общие требования к биобезопасности микробиологических и биотехнологических производств и их продукции. Раздел 2. Безопасность микробиологических и биотехнологических производств. Требования к персоналу. Общие положения. Требования к персоналу при приеме на работу. Подготовка персонала. Медицинский контроль состояния здоровья персонала. Иммунизация персонала. Обеспечение средствами индивидуальной защиты, экстренной профилактики и оказания первой медицинской помощи. Санитарно-гигиенические требования к персоналу. Инструкции для персонала. Требования к безопасности производственных помещений. Требования к проектированию и строительству помещений. Требования к территории. Требования к производственным помещениям. Класс чистоты помещений. Технологический поток при производстве. Стандартные операционные процедуры. Помещения для розлива, фасовки, маркировки и упаковки продукции. Склад готовой продукции. Требования к оборудованию. Общие положения. Требования к безопасности оборудования. Требования к очистке оборудования. Ремонт оборудования. Валидация микробиологических и биотехнологических производств и их продукции. Объекты валидации. План проведения валидации. Протокол валидации. Порядок внесения изменений после валидации. Внеплановая валидация. Контроль за проведением валидации. Требования к биобезопасности производственного процесса. Общие положения. Требования к технологическому процессу. Требования к документации. Требования к стандартным операционным процедурам. Требования к безопасности проведения работ с микроорганизмами I-IV групп патогенности в микробиологических лабораториях. | № стр. 2 2 4 11 11 14 14 14 15 15 17 17 18 18 20 20 20 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 31 32 33 33 33 34 36 37 38 38 38 38 39 39 39 39 |
| --- | --- | --- |
| Статья 37. Статья 38. Статья 39. Статья 40. Статья 41. Статья 42. Статья 43. Статья 44. Статья 45. Статья 46. Глава 7. Статья 47. Статья 48. Статья 49. Статья 50. Статья 51. Глава 8. Статья 52. Статья 53. Статья 54. Статья 55. Глава 9. Статья 56. Статья 57. Статья 58. Статья 59. Статья 60. Глава 10. Статья 61. Статья 62. Статья 63. Статья 64. Статья 65. Статья 66. Глава 11. Статья 67. Статья 68. Статья 69. Статья 70. Статья 71. Глава 12. Статья 72. Статья 73. Статья 74. Глава 13. Статья 75. Статья 76. Статья 77. Статья 78. | Общие положения. Требования к боксам биологической безопасности. Требования к помещениям и оборудованию микробиологических лабораторий. Требования к инженерно-техническим системам. Требования к проведению работ в микробиологической лаборатории. Требования к максимально изолированным лабораториям. Требования к проведению работы в блоке для инфицированных животных. Требования к оформлению допуска персонала к работам с микроорганизмами I-IV групп патогенности и к медицинскому наблюдению за персоналом. Мероприятия, предпринимаемые при заболевании лиц, работающих с микроорганизмами I и II групп патогенности. Требования к порядку действий по ликвидации аварий при работе с микроорганизмами I и II групп патогенности на микробиологических и биотехнологических производствах в микробиологических лабораториях. Требования к безопасности сырья, материалов, реактивов и работе с ними. Требования к качеству материалов. Обращение с материалами. Контроль материалов. Требования к материалам упаковки. Хранение материалов. Требования к безопасности клеточных культур и условиям работы с ними Общие требования к клеточным культурам. Требования к безопасности клеточных культур. Сертификат на клеточную культуру. Требования к работе с клеточными культурами. Безопасность работы с государственной коллекцией микроорганизмов. Общие положения. Требования к учету и хранению микроорганизмов в коллекции. Перевозка микроорганизмов I-IV групп патогенности. Требования к порядку передачи микроорганизмов в зарубежные страны. Организация контроля за коллекциями микроорганизмов. Безопасность работы с производственными штаммами и тест-штаммами. Общие положения. Безопасность работы со штаммами. Требования к персоналу. Требования к помещениям. Обеспечение безопасной работы со штаммами. Ведение и хранение штаммов. Требования к условиям культивирования производственных штаммов микроорганизмов. Требования к помещениям. Требования к персоналу. Безопасность использования штаммов. Требование к режиму работы со штаммами. Хранение штаммов. Требования к безопасности при инактивации, концентрировании, очистке микроорганизмов и токсинов. Требования к процессам инактивации, концентрирования и очистки. Меры безопасности при авариях. Контроль процесса производства. Требования к розливу продукции. Общие положения. Требования к помещениям. Обработка посуды. Контроль разлитой продукции. | 39 40 44 50 52 56 59 61 63 65 72 72 73 73 74 75 76 76 76 78 78 79 79 80 83 85 87 87 87 87 88 89 90 90 91 91 92 93 93 94 95 95 97 98 98 98 98 99 100 |
| Глава 14. Статья 79. Статья 80. Статья 81. Глава 15. Статья 82. Статья 83. Статья 84. Статья 85. Статья 86. Глава 16. Статья 87. Статья 88. Глава 17. . Статья 89. Статья 90. Статья 91. Статья 92. Глава 1. Статья 93. Статья 94. Глава 2. Статья 95. Статья 96. Статья 97. Статья 98. Статья 99. #### Глава 3. Статья 100. #### Глава 4. Статья 101. Статья 102. #### Глава 5. #### Статья 103. Статья 104. #### Глава 6. Статья 105. Статья 106. #### Глава 1. Статья 107. Статья 108. Статья 109. Статья 110. #### Статья 111. #### Глава 2. Статья 112. Статья 113. Статья 114. Статья 115. Статья 116. #### Глава 3. Статья 117. Статья 118. Глава 1. Статья 119 Статья 120. Статья 121. Статья 122 . | Требования безопасной работы при лиофилизации полуфабрикатов, готовой продукции и микроорганизмов I-IV групп патогенности. Требования к помещениям. Требования к персоналу. Требования к безопасности лиофилизации. Требования к безопасности работы в клинике экспериментальных животных (виварии). Требования к помещениям. Требования к персоналу. Требования к животным и их содержанию. Мероприятия при развитии инфекционных заболеваний. Комиссия по контролю безопасности содержания и использования лабораторных животных. Требования к утилизации и уничтожению отходов производства. Общие положения. Сбор, обеззараживание и хранение отходов. Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия на микробиологических и биотехнологических производствах. Общие положения. Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация. ##### Раздел 3 ###### Безопасность микробиологической и биотехнологической продукции. #### Требования к нормативной документации. Общие положения. Требования к инструкции по применению. #### Контроль продукции по критериям безопасности Испытание на стерильность. Требования к качеству питательной среды для контроля стерильности. Испытание на специфическую безопасность. Испытание на токсичность. Контроль на наличие примесей и веществ, вносимых в препарат. #### Требования к качеству воды. Требования к качеству воды. #### Требования к маркировке и упаковке продукции. Требования к маркировке. Требования к упаковке. #### Требования к перевозке и хранению продукции. Условия перевозки. Условия хранения. Пострегистрационный мониторинг безопасности микробиологической и биотехнологической продукции. Цели и задачи пострегистрационного мониторинга безопасности продукции. Проведение мониторинга за нежелательным воздействием продукции на человека и животных. Раздел 4 Особенности безопасности отдельных видов производств и их продукции. Безопасность генно-инженерных производств и их продукции Общие положения. Требования к клеткам-реципиентам. Требования к вектору экспрессии. Требования к клеткам-продуцентам. Производственный процесс и контроль генно-инженерной продукции. Безопасность микробиологических и биотехнологических производств и продукции в сельском хозяйстве Правовое регулирование в области безопасного обращения с продукцией микробиологических и биотехнологических производств в сельском хозяйстве. Продукция микробиологических и биотехнологических производств в сельском хозяйстве. Производственные штаммы. Стандартизация и сертификация биопрепаратов и продуктов микробиологического синтеза. Уничтожение и утилизация пришедшей в негодность и (или) запрещенной к применению продукции. Безопасность диагностических препаратов и питательных сред. Безопасность диагностических препаратов. Безопасность питательных сред. Раздел 5. Система обеспечения безопасности микробиологических и биотехнологических производств и их продукции. Обеспечение безопасности. Общие положения. Обязанности по обеспечению безопасности Обязанности лица, ответственного за обеспечение безопасности . Основные требования к обеспечению безопасности производства и продукции. | 100 100 101 102 106 106 108 110 111 112 113 113 113 115 115 115 117 119 119 119 119 121 123 123 124 125 126 126 127 127 128 128 129 130 130 131 131 131 132 133 133 134 134 134 138 142 143 143 143 144 144 144 145 145 145 145 145 146 146 148 148 |

| Глава 2. Статья123 Статья 124. Статья 125. . Глава 3. Статья 126 Статья 127. Статья 128. Статья 129 Статья 130 Глава 4. Статья 131. Статья 132. Статья 133 Статья 134. Глава 5. Статья 135 Статья 136. Статья 137. | Контроль безопасности Общие положения. Функции отдела, контролирующего безопасность продукции. Музей арбитражных образцов. #### Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента и нормативной документации по безопасности микробиологических и биотехнологических производств и их продукции. Общие положения. Права органов государственного контроля. Обязанности органов государственного контроля (надзора). Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за микробиологическими и биотехнологическими производствами Ответственность изготовителя Подтверждение соответствия (сертификация) микробиологического и биотехнологического производства и продукции требованиям по безопасности технического регламента и нормативной документации. Цели подтверждения соответствия. Порядок проведения подтверждения соответствия (сертификации) микробиологического и биотехнологического производства и продукции. Функции органа сертификации. Обязанности предприятия-изготовителя продукции. Ответственность за нарушение Технического регламента. Раздел 6 Заключительные и переходные положения. Переходные положения. Приведение нормативных правовых актов в соответствии с настоящим Техническим Регламентом. Вступление в силу настоящего Технического Регламента. Приложение 1. Приложение 2. | 149 149 150 151 151 151 151 152 153 154 155 155 156 157 158 159 159 159 159 159 160 161 |
| --- | --- | --- |