Приложение  7

к статье 4, 7

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

МИНИМАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ АКТИВНОСТЬ (МЗА) И МАКСИМАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ РАДИОНУКЛИДОВ В ИСТОЧНИКАХ, ДОПУСКАЕМЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ В ТРАНСПОРТНЫХ УПАКОВОЧНЫХ

КОМПЛЕКТАХ ТИПА A (A1)

Таблица  1

| Радионуклид | МЗА, МБк <*> | А1, ТБк <**> |
| --- | --- | --- |
| 55 Fe | 1 | 40 |
| 57 Co | 1 | 0,5 |
| 60 Co | 0,1 | 0,4 |
| 65 Zn | 1 | 2 |
| 75 Se | 1 | 3 |
| 109 Cd | 1 | 30 |
| 124 Sb | 1 | 0,6 |
| 134 Cs | 0,01 | 0,7 |
| 137Cs | 0,01 | 0,5 |
| 139Ce | 1 | 7 |
| 144Ce | 0,1 | 0,2 |
| 147Pm | 10 | 40 |
| 153Gd | 10 | 10 |
| 170Tm | 1 | 3 |
| 181W | 10 | 30 |
| 210Po | 0,01 | 40 |
| 238Pu | 0,01 | 10 |
| 241Am | 0,01 | 10 |
| 252Cf | 0,01 | 0,05 |

--------------------------------

<*> 1 МБк = 1Е6 Бк.

<**> 1 ТБк = 1E12 Бк.