Приложение 28-6

к статье 9

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО питьевого ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО РАДИАЦИОННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

- ОБЩЕЙ  АЛЬФА-  И БЕТА-  АКТИВНОСТИ

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая альфа - радиоактивность | Бк/л | 0,1 | радиационный |
| Общая бета - радиоактивность | Бк/л | 1,0 | радиационный |

Примечание:

Идентификация присутствующих в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций проводится при превышении нормативов общей активности.