### Приложение 46

### к статье 16

### Федерального закона «О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно

- эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический регламент

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

##### Требования к зданию и участку учреждений

Здания учреждений должны оборудоваться системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками.

Водоснабжение и канализация учреждений должны быть централизованными. В случаях отсутствия в населенном пункте канализации и водопровода, водоснабжение и способ удаления нечистот и отбросов в каждом конкретном случае согласовывается с органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Основные требования к зданию (в том числе к площади помещений) и участку учреждений, обеспечивающие санитарно-эпидемиологическое благополучие детей и подростков, изложены в таблицах 1, 2 настоящего технического регламента.

Требования к зданиям учреждений для детей и подростков,

обеспечивающие  санитарно-эпидемиологическое благополучие

Таблица 1

Таблица 1.1

| Наименование учреждения |  | Дошкольные образователь-ные учреждения | Общеобразо-вательные учреждения | Детские дома и школы- интернаты | Учреж-дения начального профессионального образования | Учреждения дополнительного образования | Оздоровительные учреждения для детей школьного возраста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | загородные, стационарные | с дневным пребыванием |
| Вместимость здания, не более |  | 350 чел. | 1000 чел. | 300 чел. | 1000 чел. |  | –– | 250 чел. |
| Радиус обслужи-вания, не более | Город | 300 м | 500 м | –– | –– | –– | –– | 500 м |
|  | Село | 500 м | 2000 м * | –– | –– | –– | –– | 2000 м |
|  |  | внутриквартально на обособленном участке, удаленном от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий |  |  |  |  | с учетом розы ветров с наветренной стороны от источни-ков шума, выше по течению водоемов от источников за-грязнения, вблизи лесных массивов и водоемов на обо-собленном участке не менее 500 м до жилой застройки |  |
| Размещение учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 этажа для вновь строящихся зданий | 3 этажа для вновь строящихся зданий |  |  |  |  |
| Этажность здания, не выше |  | 2 этажа |  |  | 4 этажа | 3 этажа 4 этажа для крупных городов | 2 этажа | 3 этажа |
| Уровень шума |  | не более 55 дБА |  |  | не более 55 дБА мастерские — не более 70 дБА | не более 55 дБА |  |  |
| Уровень вибрации |  | не более 72 дБ (эквивалентное корректированное значение) |  |  |  |  |  |  |

* В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании. Для обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не должен превышать 4 км, а при транспортном обслуживании — не более 30 минут. Предельный радиус обслуживания обучающихся II — III ступеней не должен превышать 15 км.

Требования к площади помещений в учреждениях *,

обеспечивающие  санитарно-эпидемиологическое благополучие

Таблица 1.2

| ## Наименование помещения | ## Площадь помещения |
| --- | --- |
| ## Дошкольные образовательные учреждения |  |
| Групповая ячейка: |  |
| – раздевальная | не менее 18 м2 |
| – групповая |  |
| а) ясельные | не менее 2,5 м2 на одного ребенка |
| б) дошкольные | не менее 2 м2 на одного ребенка |
| – буфетная | не менее 3,8 м2 |
| – спальня |  |
| а) ясельная группа | не менее 1,8 м2 на одного ребенка |
| б) дошкольная | не менее 2 м2 на одного ребенка |
| – туалетная | не менее 16 м2 |
| – зал для музыкальных занятий | не менее 75 м2 каждый |
| – зал для физкультурных занятий | не менее 75 м2 каждый |
| ### ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |
| Учебные помещения: |  |
| – кабинет | 2,5 м2 на одного ребенка, 3,5 м2 при групповых и индивидуальных занятиях |
| – при использовании ПВМ | - при использовании монитора с электронно-лучевой трубкой не менее 6 м2 на одно рабочее место; - при использовании дискретных (плоских) экранов не менее 4,5 м2 на одно рабочее место |
| Спортивные залы: | 9  18; 12  24; 18  30 — в зависимости от вместимости учреждения. Высота не менее 6 м |
| – раздевальные | 10,5 м2 (отдельно для мальчиков и девочек каждая) |
| – душевые | не менее 9 м2 каждая |
| – туалетные | не менее 8 м2 каждая |
| актовый зал | из расчета не менее 0,65 м2 на одно место и 60% от общего количества учащихся |
| библиотека | не менее 0,6 м2 на одного ребенка |
| Санитарные узлы | не менее 0,1 м2 на одного обучающегося, отдельно для мальчиков и девочек. Не менее 0,7 м2 на одно место. |
| обеденный зал |  |

Продолжение таблицы 1.2

| ## Наименование помещения | ## Площадь помещения |
| --- | --- |
| ## УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| Учебные помещения общеобразовательного цикла | В соответствии с требованиями, предъявляемыми к общеобразовательным учреждениям- |
| Учебные помещения профессиональных -технических дисциплин | 2,4 м2 на одного обучающегося |
| Лаборатории и кабинеты по специальным предметам | не менее 83 м2 каждое помещение, с крупным оборудованием — не менее 98 м2 |
| Лекционные аудитории | 1, 2 м2 на одного обучающегося |
| Лаборантская | не менее 15 м2 |
| Учебно-производственные мастерские при вместимости 15/25 человек: |  |
| слесарная | 5,4 и 4,5 м2 на одного обучающегося |
| слесарно-инструментальная | 7,2 и 6,0 м2 на одного обучающегося |
| слесарно-сборочная | 8,0 и 7,2 м2 на одного обучающегося |
| токарная, фрезерная, механическая | 12,0и10,8 м2 на одного обучающегося |
| электрогазосварочная | 12,0,и 9,6 м2 на одного обучающегося |
| электросварочная | 9,0 и 7,5 м2 на одного обучающегося |
| электромонтажная | 6,0 и 4,0 м2 на одного обучающегося |
| ### УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| Помещения для теоретических занятий | не менее 2 м2 |
| Мастерские масляной живописи | не менее 4,8 м2 |
| – акварельной живописи | не менее 4,0 м2 |
| – скульптуры | не менее 3,6 м2 |
| Помещения для проведения музыкальных занятий: |  |
| для индивидуальных | не менее 12 м2 |
| для групповых | не менее 36 м2 |
| Помещения для занятия хореографией | не менее 35 м2 |
| Площадь спортивного зала | не менее 4 м2 на одного занимающегося |

Продолжение таблицы 1.2

| ## Наименование помещения | ## Площадь помещения |  |
| --- | --- | --- |
| ## ДЕТСКИЕ ДОМА И ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ (ОБЩЕВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) |  |  |
| Зал для музыкальных и гимнастических занятий для детей дошкольного возраста | 100 или 100 + 75 м2 при вместимости больше 100 мест |  |
| Кабинет ручного труда для дошкольников | 50 м2 |  |
| Универсальный зал (для спортивных занятий и общественных мероприятий) для детей школьного возраста, куда входят: | 162 м2 |  |
| Мастерская производительного общественно-полезного труда | 90 м2 |  |
| Мастерская для швейного дела | 50 м2 |  |
| Кабинет домоводства | 36 + 12 м2 |  |
| Комната дежурного воспитателя | 6 м  2 м |  |
| Кружковые помещения | 36 м  2 м |  |
| ## ДЕТСКИЕ ДОМА И ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ (ЖИЛАЯ ЯЧЕЙКА) |  |  |
|  | Площадь (м2) на 1 группу детей (10 человек) |  |
|  | дошкольники | школьники |
| Раздевальная | 16 м2 | 18 м2 |
| Комната для сушки одежды и обуви | 4 м2 | 4 м2 |
| Игровая | 50 м2 | –– |
| Буфетная | 5 м2 | –– |
| #### Комната для индивидуальных занятий со специалистами (логопед, психолог) | 9 м2 | 9 м2 |
| Комната отдыха | 9 м2 | 36 м2 |
| Комната для приготовления уроков | –– | 36 м2 |
| Спальные | 3,0 м2 / чел. | 6,0 м2 / чел. |
| ##### Санитарный узел | 0,8 м2 / чел. | 0,35 м2 / чел. |
| Комната для стирки и сушки мелких вещей | –– | 6 м2 |
| Комната для глажения и чистки одежды | –– | 5 м2 |
| Комната для хранения личных и сезонных вещей | 6 м2 | 9 м2 |
| Комната гигиены девочек | –– | 4 м2 |

Продолжение таблицы 1.2

| ## Наименование помещения | ## Площадь помещения, не менее |
| --- | --- |
| ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |
| ## С дневным пребыванием |  |
| Игровые | 1 м2 на одного человека |
| Кружковые для дошкольников | 1 помещение не менее 36 м2 |
| Спортивные | см. Общеобразовательные учреждения |
| Спальные (отдельно для мальчиков и девочек) | 3 м2 на одного человека (не более 15 человек в одном помещении) |
| Обеденный зал | 0,7 м2 на 1 место |
| Загородные стационарные |  |
| Комнаты для дневного пребывания детей | 2 м2 на одного человека (одно помещение на отряд) |
| Кружковые и студии | 72 м2 |
| Игротека (хранение игр) | 15 м2 |
| Библиотека | 30 м2 |
| Спальные | 4,5 м2 на одно место |
| Обеденный зал (для детей 6–9 лет не более 100 мест) | 1 м2 на одно место |
| Зрительный зал | 0,65 м2 на одно место (на 60% вместимости учреждения) |
| Танцевальный зал | 1,5 м2 на одного человека (20% вместимости) |
| Туалеты (раздельно для мальчиков и девочек) | 2 помещения на отряд (2 унитаза на 12 девочек и 1 унитаз и 1 писсуар на 12 мальчиков) |
| Кабины личной гигиены девочек | 4 м2 на отряд |
| Душевые раздельно для мальчиков и девочек | 1,5 м2 на одного человека 1 душевая сетка на 12 детей |
| Изолятор (количество коек не менее 2% вместимости учреждения) | 2 палаты из расчета 6 м2 на одного ребенка |

__________________

*

- основные помещения учреждений не допускается размещать в цокольных и подвальных этажах;

- высота потолков в образовательных и оздоровительных учреждениях должна составлять не менее 3 м.

Требования к участкам учреждений для детей и подростков,

обеспечивающие санитарно-эпидемиологическое благополучие

Таблица 2

| Наименование учреждения | Дошкольные образовательные учреждения | Общеобразо-вательные учреждения | Детские дома и школы- интернаты | Учреждения начального профессионального образования | Учреждения дополнительного образования | Оздоровительные учреждения для детей школьного возраста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | загородные, стационарные | с дневным пребыванием |
| Участок учреждения | - наличие ограждения; - отсутствие учреждений, построек и сооружений, функционально не связанных с образовательным учреждением |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение участка | не менее 50% территории |  |  |  |  | не менее 60% территории | не менее 50% территории |
| Уровень шума, не более | 60 дБА | 60 дБА | 60 дБА | 60 дБА | 60 дБА | 60 дБА | 60 дБА |
| Уровень искусственного освещения на земле, не менее | 10 лк | 10 лк | 10 лк | 10 лк | 10 лк | 10 лк | 10 лк |
|  | При вместимости до 100 мест 35 м2, при вместимости более 100 мест для встроенного здания — 29 м2 |  | 150 м2 вне зависимости от вместимости |  | Общая площадь для: - домов детского творчества — 3,5 га; - учреждений технической направленности — 1,5 га; - учреждений эколого-биологической направленности — 6 га; - юношеских спортивных школ — 2 га; - станций детского и юношеского туризма — 2 га; - детских музыкальных школ — 0,5 га; - детских художественных школ — 1,0 га | 150 м2 | 33 м2 |
| Площадь участка из расчета на одного ребенка, не менее * |  | 33 м2 |  | При вместимости до 300 мест — 2 га; 300–400 мест — 3,1 га; 100–1000 мест — 3,7 га |  |  |  |

*  В крупных городах (свыше 500 тысяч населения) при сложившейся застройке размеры земляных участков могут быть уменьшены не более чем на 50%.

Продолжение таблицы 2

| Наименование учреждения | Дошкольные образовательные учреждения | Общеобразо-вательные учреждения | Детские дома и школы- интернаты | Учреждения начального профессионального образования | Учреждения дополнительного образования | Оздоровительные учреждения для детей школьного возраста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | загородные, стационарные | с дневным пребыванием |
|  | – групповые площадки из расчета не менее 7,2м2 на 1 ребенка до 3 дет и не менее 9,0 м2 на ребенка старше 3 лет; – общая физкультурная площадка (не менее 250 м2) при вместимости до 150 мест и две площадки (150 м2 и 250 м2) при вместимости более 150 мест; – хозяйственная зона | - учебно-опытная; - физкуль-турно-спортив-ная; - хозяйст-венная | - зона заст-ройки; - физкуль-турно-спортив-ная; - учебно-опытная зона отдыха; - хозяйст-венная | - учебная; - производ-ственная; - спортивная; - хозяйст-венная; - жилая (при наличии общежития) | - зона для занятий на открытом воздухе; - спортивная; - зона отдыха; - хозяйственная; - зеленая зона | - жилая; - культурно-массовая; - физкультур-но-оздорови-тельная; - медицинская; - хозяйст-венная; - администра-тивная; - пляжная (при наличии водоема) | - физкуль-турно-спо-ртивная; - хозйст-венная; - отдыха |
| Зонирование участка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наличие игрового и спортивного оборудования в соответствии с возрастно-ростовыми особенностями детей |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование участка |  |  |  |  |  |  |  |